Lista uczestników eksperymentu: Test of the response of diamond detectors to fission fragments of 235U

Łukasz ISKRA, Marcin JASTRZAB, Sara MARCATILI, Jean-Yves HOSTACHY, Christophe SAGE, Sebastien CURTONI, Johan COLLOT, Denis DAUVERGNE, Marie Laure GALLIN MARTEL, Laurent GALLIN MARTEL, Mahfoud YAMOUNI, Mourad RAMDHANE, Ciro BOIANO, Sergio BRAMBILLA, Ulli KOESTER, Yung hee KIM

Dane: Nieprzetworzone dane są w postaci binarnych plików .dat zawierających informacje o liczbie zarejestrowanych fragmentów rozszczepienia w określonym kanale ADC. Kanał ADC jest proporcjonalny do masy zarejestrowanego fragmentu rozszczepienia. Dane binarne można w prosty sposób transponować do plików typu ROOT. Kody sortujące nieprzetworzone dane do różnych formatów są dostępne po uprzednim kontakcie: lukasz.iskra@ifj.edu.pl

Podsumowanie wyników:

W ramach wspólnych prac IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble i ILL badano detektory diamentowe oraz ich elektronikę czołową. Scharakteryzowaliśmy spektroskopowe reakcje sygnału prototypów detektorów diamentów wystawionych na działanie fragmentów rozszczepienia (FF). Ich rozdzielczość energetyczną i defekt wysokości impulsu scharakteryzowano za pomocą fragmentów rozszczepienia o określonej energii i masie. Doszliśmy do wniosku, że detektory diamentowe są bardzo obiecujące, jako wyzwalacz rozszczepienia dla układu detektorów germanowych FIPPS.

Miejsce eksperymentu: Instytut Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Francja

Reakcja: rozszczepienie Uranu-235 indukowane neutronami termicznymi

Wiązka: Neutrony termiczne produkowane w reaktorze badawczym

Tarcza: 235U

Detektory:

- Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”.  Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2.4mm na przekątnej oraz grubości 0.05mm.

- Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”.  Detektor monokrystaliczny o wymiarach 2mm x 2mm x 0.3mm2

- Detektor diamentowy wyprodukowany przez firmę „Element 6”.  Detektor monokrystaliczny o wymiarach 4.5mm x 4.5mm x 0.517mm3