## Test_MCP_7
Pik4 | MaxX | GlobalMax | From | To | LocalMaxX | LocalMaxY | Integral | Sum |  |  | Koło | Energia [MeV]
Kalibracja Co60 | Dawka = 1 Gy | [9 empty] | 500 |  |  | pozycja kola 500 krokow to 1.2642 mm + 0.00329*500 mm = 2.91 mm plexi = czyli 3.375 mm wody
k8_35.dat | 220 | 229824525 | 100 | 240 | 220 | 229824525 | 5805056147 | 63104102060 |  |  | 7112 |  |  | pozycja kola 7112 krokow to 1.2642 mm + 0.00329*7112 mm = 24.6627 mm plexi czyli 28.609 mm wody
k7_34.dat | 220 | 237901854 | 100 | 240 | 220 | 237901854 | 5975499402 | 65010406500
k6_33.dat | 220 | 214548477 | 100 | 240 | 220 | 214548477 | 5501004553 | 59981769910 |  |  | Energia wlotowa |  | Energia za 500 |  | Energia z 7112
k5_32.dat | 220 | 227477561 | 100 | 240 | 220 | 227477561 | 5752201764.5 | 62796097450 |  | Energia | 58.5 MeV |  | 54.66 MeV |  | 6-7 MeV
k4_9.dat | 220 | 219871158 | 100 | 240 | 220 | 219871158 | 5478503959 | 59626184640 |  | LET [kev/um] |  |  | 1.16 kev/um |  | 5.7-6.8 keV/um
k3_8.dat | 220 | 173647852 | 100 | 240 | 220 | 173647852 | 4489210257 | 48893872570
k2_7.dat | 220 | 205098957 | 100 | 240 | 220 | 205098957 | 5225942620 | 56925155860
k1_6.dat | 220 | 223633412 | 100 | 240 | 220 | 223633412 | 5513255567 | 60197050840
srednia | 220 | 216500474.5 | 100 | 240 | 220 | 216500474.5 | 5467584283.6875 | 59566829978.75 |  | Co-60
90%_PB
27_31.dat | 220 | 20359484 | 100 | 240 | 220 | 20359484 | 618027149 | 671287367
26_30.dat | 220 | 17077767 | 100 | 240 | 220 | 17077767 | 516269550.5 | 562902442
25_29.dat | 220 | 17940586 | 100 | 240 | 220 | 17940586 | 543385899.5 | 590628971
24_28.dat | 220 | 19067151 | 100 | 240 | 220 | 19067151 | 577096549 | 624876477
23_27.dat | 220 | 18264494 | 100 | 240 | 220 | 18264494 | 547182822 | 595065566
22_24.dat | 220 | 18280515 | 100 | 240 | 220 | 18280515 | 543457353.5 | 590160032
21_23.dat | 220 | 19324717 | 100 | 240 | 220 | 19324717 | 573811110 | 623103394
20_22.dat | 220 | 17717085 | 100 | 240 | 220 | 17717085 | 525826054 | 573335626
19_21.dat | 220 | 18319456 | 100 | 240 | 220 | 18319456 | 551585117 | 599120175
srednia | 220 | 18483472.7778 | 100 | 240 | 220 | 18483472.7778 | 555182400.5 | 603386672.2222 | 0.10154 | Eff. | 90%_BP
plateau_PB
18_20.dat | 220 | 174489607 | 100 | 240 | 220 | 174489607 | 4523646009.5 | 49224600820
17_19.dat | 220 | 189493301 | 100 | 240 | 220 | 189493301 | 4766439170 | 52240027400
15_18.dat | 220 | 173408302 | 100 | 240 | 220 | 173408302 | 4498970582.5 | 48939131740
14_17.dat | 220 | 178110388 | 100 | 240 | 220 | 178110388 | 4581740236.5 | 49965529010
13_16.dat | 220 | 197892073 | 100 | 240 | 220 | 197892073 | 4977470804 | 54298556590
12_15.dat | 220 | 166606815 | 100 | 240 | 220 | 166606815 | 4290063207.5 | 46858213730
11_12.dat | 220 | 171831355 | 100 | 240 | 220 | 171831355 | 4421312628 | 48253699560
10_11.dat | 220 | 193306571 | 100 | 240 | 220 | 193306571 | 4927786004 | 53732885060
9_10.dat | 220 | 184750106 | 100 | 240 | 220 | 184750106 | 4778281496 | 52098525090
srednia | 220 | 181098724.2222 | 100 | 240 | 220 | 181098724.2222 | 4640634459.7778 | 50623463222.2222 | 0.84875 | Eff. | plateau_PB

## Test_MTS_7
Pik 5 | ID | GlobalMaxX | GlobalMaxY | Zakres | LocalMaxX | LocalMaxY | Integral | Sum
Kalibracja Co60 | Dawka = 1 Gy
k8_36.dat | 220 | 6965211 | 100 | - | 350 | 220 | 313157649.5 | 234909462
k7_35.dat | 220 | 7479685 | 100 | - | 350 | 220 | 340148595.5 | 255359120
k6_34.dat | 220 | 7543169 | 100 | - | 350 | 220 | 340234530.5 | 255418874
k5_33.dat | 220 | 7679702 | 100 | - | 350 | 220 | 344652238 | 258363372
k4_10.dat | 220 | 7412189 | 100 | - | 350 | 220 | 335496088 | 251394553
k3_9.dat | 220 | 7018271 | 100 | - | 350 | 220 | 315353476.5 | 236829685
k2_8.dat | 220 | 7296689 | 100 | - | 350 | 220 | 328250713 | 246717873
k1_7.dat | 220 | 7305629 | 100 | - | 350 | 220 | 331166109.5 | 248669323
srednia |  | 7337568.125 |  |  |  |  | 331057425.0625 | 248457782.75 |  | Co-60
90%_PB
26_32.dat | 220 | 1726545 | 100 | - | 350 | 220 | 91491253 | 68725373
25_31.dat | 220 | 1855948 | 100 | - | 350 | 220 | 96956879 | 72962845
24_30.dat | 220 | 1593458 | 100 | - | 350 | 220 | 84811296.5 | 63952462
23_27.dat | 220 | 1649148 | 100 | - | 350 | 220 | 89337387.5 | 67397018
22_26.dat | 220 | 1829033 | 100 | - | 350 | 220 | 96623842 | 72808302
21_25.dat | 220 | 1616181 | 100 | - | 350 | 220 | 86616152.5 | 65297719
20_24.dat | 220 | 1753095 | 100 | - | 350 | 220 | 93486035.5 | 70406929
19_23.dat | 220 | 1766016 | 100 | - | 350 | 220 | 94426608.5 | 71138151
18_22.dat | 220 | 1581305 | 100 | - | 350 | 220 | 84432505.5 | 63580361
srednia | 220 | 1707858.7778 |  |  |  | 220 | 90836338.375 | 68442973.375
plateau_PB | [8 empty] | 0.27438 | Eff. | 90%_BP
17_21.dat | 220 | 8478969 | 100 | - | 350 | 220 | 380119233 | 285560331
16_20.dat | 220 | 7834883 | 100 | - | 350 | 220 | 358217311.5 | 269296238
15_19.dat | 220 | 8222777 | 100 | - | 350 | 220 | 370282116.5 | 278472771
14_18.dat | 220 | 8122672 | 100 | - | 350 | 220 | 369635762.5 | 277495538
13_15.dat | 220 | 8135037 | 100 | - | 350 | 220 | 363235952 | 272699840
12_14.dat | 220 | 7721255 | 100 | - | 350 | 220 | 343308697 | 258003593
11_13.dat | 220 | 7854233 | 100 | - | 350 | 220 | 354345354.5 | 266241789
10_12.dat | 220 | 7633335 | 100 | - | 350 | 220 | 345308709 | 259919473
9_11.dat | 220 | 7766233 | 100 | - | 350 | 220 | 347840571 | 261286685
srednia | 220 | 7974377.1111 |  |  |  | 220 | 356521809.25 | 267926990.875 | 1.0769 | Eff. | plateau_PB
HTR | ID | GlobalMaxX | GlobalMaxY | Zakres | LocalMaxX | LocalMaxY | Integral | Sum
Kalibracja Co60 |  |  |  | 248-310
k8_36.dat | 220 | 7479685 | 248 | - | 310 | 282 | 30177155 | 22826829
k7_35.dat | 220 | 7543169 | 248 | - | 310 | 284 | 30002096.5 | 22681362
k6_34.dat | 220 | 7679702 | 248 | - | 310 | 284 | 28731787.5 | 21689066
k5_33.dat | 220 | 7412189 | 248 | - | 310 | 284 | 28810710 | 21892324
k4_10.dat | 220 | 7018271 | 248 | - | 310 | 282 | 25889774.5 | 19719935
k3_9.dat | 220 | 7296689 | 248 | - | 310 | 284 | 27389244.5 | 20620744
k2_8.dat | 220 | 7305629 | 248 | - | 310 | 284 | 27087133.5 | 20618579
k1_7.dat | 220 | 6965211 | 248 | - | 310 | 282 | 24460022.5 | 18663428
srednia | 220 | 7337568.125 | 248 |  | 310 |  | 27818490.5 | 21089033.375 | 3.7912 | Ɛ/δ
[11 empty] | Eff. | HTR | metoda par | Energia | LET [keV/um]
90%_PB
26_32.dat | 220 | 1726545 | 248 | - | 310 | 282 | 16956308 | 12939223 |  | 90%_PB | 0.27438 | 2.6304 | 2.7022
25_31.dat | 220 | 1855948 | 248 | - | 310 | 280 | 18160188 | 13663035
24_30.dat | 220 | 1593458 | 248 | - | 310 | 281 | 15694154 | 11793306 |  | plateau_PB | 1.0769 | 1.083 | 1.2688
23_27.dat | 220 | 1649148 | 248 | - | 310 | 281 | 16948651 | 12887564
22_26.dat | 220 | 1829033 | 248 | - | 310 | 280 | 18207695.5 | 13787707
21_25.dat | 220 | 1616181 | 248 | - | 310 | 282 | 16027098 | 12227308
20_24.dat | 220 | 1753095 | 248 | - | 310 | 279 | 17480030.5 | 13245678
19_23.dat | 220 | 1766016 | 248 | - | 310 | 279 | 18036888 | 13624970
18_22.dat | 220 | 1581305 | 248 | - | 310 | 280 | 15775288 | 12007551
srednia |  | 1707858.7778 |  |  |  |  | 17031811.2222 | 12908482.4444 | 9.9726 | Ɛ/δ
plateau_PB
17_21.dat | 220 | 8478969 | 248 | - | 310 | 282 | 35870817 | 27119403
16_20.dat | 220 | 7834883 | 248 | - | 310 | 283 | 33104811.5 | 25209907
15_19.dat | 220 | 8222777 | 248 | - | 310 | 284 | 33582621.5 | 25523341
14_18.dat | 220 | 8122672 | 248 | - | 310 | 283 | 34518265.5 | 25934199
13_15.dat | 220 | 8135037 | 248 | - | 310 | 280 | 32237577.5 | 24445378
12_14.dat | 220 | 7721255 | 248 | - | 310 | 281 | 30190872.5 | 22945329
11_13.dat | 220 | 7854233 | 248 | - | 310 | 279 | 31259863 | 23827762
10_12.dat | 220 | 7633335 | 248 | - | 310 | 283 | 31991648 | 24112652
9_11.dat | 220 | 7766233 | 248 | - | 310 | 283 | 31909972.5 | 24251087
srednia |  | 7974377.1111 |  |  |  |  | 32740716.5556 | 24818784.2222 | 4.1057 | Ɛ/δ

## LET_results
E[MeV] | HTR | 2pairs | Eff_mts | Eff_mcp
4.92 | 1.8901 | 2.1715 | 0.99637 | 0.45884
5.5 | 1.8413 | 2.0717 | 1.0483 | 0.50602
6.3 | 1.6406 | 2.0161 | 1.07 | 0.53072
7.7 | 1.5481 | 1.8778 | 1.1023 | 0.587
10 | 1.3652 | 1.7381 | 1.1259 | 0.64781
13 | 1.2787 | 1.6131 | 1.0693 | 0.66287
16 | 1.2837 | 1.5584 | 1.0785 | 0.69205
21 | 1.1669 | 1.4394 | 1.0573 | 0.73449
30 | 1.138 | 1.3176 | 1.0299 | 0.78167
42 | 1.0865 | 1.2317 | 1.0434 | 0.8471
55 | 1.0939 | 1.157 | 0.97214 | 0.84024